## 明细
2023年需校准工具明细
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 技术量程 | 生产厂家 | 年检频次 | 周期
1 | 微压计 | YJB-2500 | 1 | 0~2500Pa | 上海气象仪器厂 |  | 2年
2 | 压力表 | Y-100 | 22 | 0-1.6MPa | 上海仪川仪表厂 | 2 | 6个月
3 | 压力真空表 | YZ-100 | 3 | （-0.1~0.5MPa | 上海仪川仪表厂 | 2 | 6个月
4 | 多参数通风表 | 8386A型 | 1 | 0-50m/s | 美国TSI | 1 | 1年
5 | 膜盒压力表 | YE-100 | 6 | 0-6KPa | 红旗仪表厂 | 2 | 6个月
6 | 压力表 | Y-60 | 8 | 0-1.6Mpa | 中国红旗仪表公司 | 2 | 6个月
7 | 游标卡尺 | 0-150mm | 3 | 0.01MM | 桂林广陆 | 1 | 1年
8 | 压力表 | YF-100 | 1 | 0-6MPa | 青岛华青集团 | 2 | 6个月
9 | 压力表 | YB-60 | 1 | 0-0.25MPa | 青岛华青集团 | 2 | 6个月
10 | 乙炔表 | / | 1 | / | 青岛凯胜 | 2 | 6个月
11 | 深度游标卡尺 | 0~300mm | 1 | 0~150mm | 成都成量工具 | 1 | 1年
12 | 数显卡尺 | 0-150mm | 12 | 0-150mm | 桂林广陆 | 1 | 1年
13 | 数显卡尺 | 0-300mm | 1 | 0-300mm | 桂林广陆 | 1 | 1年
14 | 数显卡尺 | 0-200mm | 3 | 0-200mm | 桂林广陆 | 1 | 1年
15 | 数显卡尺 | 150mm | 2 | 0-150MM | 桂林广陆 | 1 | 1年
16 | 壁厚千分尺 | 0~25mm | 1 | 0~25mm | 哈尔滨东量公司 | 1 | 1年
17 | 千分尺 | 0-25mm | 1 | 0-25mm | 哈尔滨量具刃具集团 | 1 | 1年
18 | 百分表 | 0~5mm | 1 | 0~5mm | 成都成量工具厂 | 1 | 1年
19 | 外径千分尺 | 0~25mm | 1 | 0~25mm | 哈尔滨量具厂 | 1 | 1年
20 | 数显千分尺 | 0-25mm | 2 | 0-25mm | 桂林广陆数字测控公司 | 1 | 1年
21 | 无纸记录仪 | DX2048-3-4-3 | 1 | 0~400℃/48通道 | YOKOGAWA | 1 | 1年
22 | 万能角度尺 | 0-360° | 1 | 0-360° | 上海量具忍具厂 | 1 | 1年
23 | 万能角度尺 | 0-320° | 16 | 0-320° | 哈尔滨量具刃具有限公司 | 1 | 1年
24 | 复合压力表 | REFCO | 62 | 0-10/0-30bar | 瑞士 | 2 | 6个月
25 | 万能角度尺 | 0-180° | 1 | 100mm/0-180° | 得力 | 1 | 1年
26 | 塞尺 | 100A | 1 |  | SATA | 1 | 1年
27 | 塞尺 | A150 | 17 | 0.02-1.00mm | 河北南皮 | 2 | 6个月
28 | 塞尺 | 150A17 | 1 | 0.02-1.00mm | 沧州市长城量具有限公司 | 2 | 6个月
29 | 噪声仪 | NL-22 | 1 | 28~141dB | 日本 | 1 | 1年
30 | 风速仪 | 9555-P | 1 | 0-50m/s | 美国TSI | 1 | 1年
31 | 电流表 | M2093 | 160 | 0~400A | YOKOGAWA | 1 | 1年
32 | 电流表 | SX48 | 10 | 5-25A | 禾田电器有限公司 | 1 | 1年
33 | 楔形塞尺 | XC0.4-6 | 1 | （0.4-6）mm |  | 1 | 1年
34 | 楔形塞尺 | 0.5-10mm | 1 | 0.5-10mm |  | 1 | 1年
35 | 楔形塞尺 | JZC | 5 | 1-15mm | 温州南方建筑仪器厂 | 1 | 1年
36 | 电流表 | DH3-AA | 5 | 100A | 上海 | 1 | 1年
37 | 皮托管 | L型 | 1 | 0.2-5m/s |  |  | 5年
38 | 焊接检验尺 | HJC40A | 51 | 角焊缝高度0-12mm角焊缝厚度0-15mm宽度0-40mm焊缝咬边深度0-5mm焊缝坡口角度≤150间隙尺寸0.5-5 | 常州市前杨电讯配件公司 | 1 | 1年
39 | 精密压力表 | YB-150 | 27 | 0~1.6MPa | 阳泉特种仪表厂 | 1 | 1年
40 | 检漏仪 | HLD5000 | 7 | 0.5-100g/n | 德国INFICON | 1 | 1年
41 | 游标塞尺 | JZC | 9 | 1-15mm | 温州南方建筑仪器厂 | 1 | 1年
42 | 电压表 | DH3-AV | 4 | 0-450V | TUOKE | 1 | 1年
43 | 电压表 | SX48 | 21 | AC600V | 禾田电器有限公司 | 1 | 1年
44 | 电压表 | M2093 | 1 | 0-75V | YOKOGAWA | 1 | 1年
45 | 交流数字电流表 | SX48 | 1 | AC250A/5A | 禾田电气公司 | 1 | 1年
46 | 电流表 | SX48-AA250 | 2 | 250A | 上海托克 | 1 | 1年
47 | 电流表 | DH3 | 1 | 0-1mA | TUOKE | 1 | 1年
48 | 电流表 | YOKOGAWA | 4 | 0-400A | 苏州横河 | 1 | 1年
49 | 直流电流表 | M2093 | 6 | 0-600A | YOKOGAWA | 1 | 1年
50 | 保持力测试仪 | HT250-3 | 36 | 20-44N | 美国DMC | 1 | 1年
51 | 风量罩 | TSI8380 | 4 | 42~4250m3/hr | 美国TSI | 1 | 1年
52 | 噪声仪 | NL-42 | 1 | 28~141dB | 日本 | 1 | 1年
53 | 游标卡尺 | 1m | 1 | 0-1000mm | 桂林广陆 | 1 | 1年
54 | 多参数通风表 | 9565P | 1 |  | 美国TSI | 1 | 1年
55 | 直流电流表 | KLY-C60-SX | 5 | 0-300A | COMPLEE | 1 | 1年
56 | 电流表 | KLY-C60-Q-OTC | 5 | 0-300A | 上海康比利仪表有限公司 | 1 | 1年
57 | 数字温湿度表 | RS-WS-WIFI-6 | 7 | (-40-120℃/0-100%) | 山东仁科测控技术 | 1 | 1年
58 | 数显温控仪 | YLD-3008 | 2 | 0-400℃ | 上海宇禾控制技术有限公司 | 1 | 1年
59 | 电压表 | SX48-AV500 | 5 | 500V | 上海托克 | 1 | 1年
60 | 秒表 | 504机械 | 1 | 0-15min | 上海星钻秒表有限公司 | 1 | 1年
61 | 秒表 | SW2013 | 3 | 0-15min | 世运 | 1 | 1年
62 | 机械秒表 | 505 | 5 | 0-15min | 上海沙逊钟表有限公司 | 1 | 1年
63 | 声级计 | HS5633B | 3 | 35dB~130dB | 国营四三八0厂嘉兴分厂 | 1 | 1年
64 | 数显焊接检验尺 | 0-12.5mm | 1 | 0-20mm,0-0.8" | 桂林广陆数字测控公司 | 1 | 1年
65 | 数显焊接检验尺 | 12.5mm | 1 | 60°~90° | 桂林广陆数字测控公司 | 1 | 1年
66 | 数显焊缝尺 | 0-20 | 2 | 0-20 | 桂林广陆数字测控公司 | 1 | 1年
67 | 玻璃棒温度计 | 0~50℃ | 2 | 0~50℃ | 北京 | 1 | 1年
68 | 测厚规 |  | 1 | 0-25.4mm/1" | 盛泰芯 | 1 | 1年
69 | 二等水银温度计 | 0~50℃ | 5 | 100-150° | 武强温度计厂 |  | 2年
70 | 氩气减压器 | RF-16 | 2 | 0~25MPa | 日本株式会社 | 2 | 6个月
71 | 氩气减压器 | YX-251A | 2 | 0~25MPa | 松下 | 2 | 6个月
72 | 二氧化碳减压器 | YX-25CD1 | 1 | 0~25MPa | 松下 | 2 | 6个月
73 | 氩气减压器 | YQAr-731L | 94 | 0~25MPa | 上海减压器厂 | 2 | 6个月
74 | 氩气减压器 | AF--2502 | 2 | 0~25MPa | ARGON | 2 | 6个月
75 | 氩气减压器 | AF-2502 | 15 | 0-25MPa | 牡丹江欧地希 | 2 | 6个月
76 | 氩气减压器 | YX-25AJIHAE | 15 | 0-25MPa | 唐山松下 | 2 | 6个月
77 | 氧气减压器 | YQY-08 | 58 | 0-4/0-25MPa | 上海减压器厂 | 2 | 6个月
78 | 氮气流量计 | 191N-30L | 37 | 0-25MPa | 进口 | 2 | 6个月
79 | 二氧化碳减压器 | TJHS | 3 | 0-25MPa | 华实 | 2 | 6个月
80 | 氧气减压器 | YQY-12 | 6 | 0-2.5/0-25MPa | 上海减压器厂 | 2 | 6个月
81 | 微压计 | YJB-1500 | 2 | 1500Pa | 上海气象仪器厂有限公司 |  | 2年
82 | 玻璃转子流量计 | 3-25L/min | 176 | 3-25L/min |  |  | 2年
83 | 氩气减压器 | GH-25 | 3 | 0-25MPa | 浙江光辉焊接技术公司 | 2 | 6个月
84 | 检漏仪 | HLD6000 | 5 | 0.5-100g/n | 德国INFICON | 1 | 1年
85 | 氩气减压器 | AF-5002-50L | 1 | 0-25MPa | 上海减压器厂 | 2 | 6个月
86 | 氩气减压器 | YX-25AJ | 18 | 0-25MPa | 唐山松下产业机器有限公司 | 2 | 6个月
87 | 乙炔减压器 | YQE-213 | 52 | 0-4/0-0.25 | 上海减压器厂 | 2 | 6个月
88 | 氩气减压器 | 195FM-25L | 1 | 0-25MPa |  | 2 | 6个月
89 | 数显卡尺 | 1M | 1 | 0-1000mm | 桂林广陆数字测控公司 | 1 | 1年
90 | 氮气减压器 | YQD-370 | 19 | 0-6/0-25MPa | 上海减压器厂 | 2 | 6个月
91 | 氩气减压器 | YX25AJ | 5 | 0-30MPa | 唐山松下产业机器有限公司 | 2 | 6个月
92 | 乙炔减压器 | TQE-213 | 1 | 0-0.25/0-4mpa | 上海减压器厂 | 2 | 6个月
93 | 风速仪 | MP210 | 1 | 1-30m/s | 法国KIMO | 1 | 1年
94 | 氩气减压器 | 191A-25L | 3 | 0-25MPa | 上海捷锐 | 2 | 6个月
95 | 氩气减压器 |  | 4 | 0-30mp/30L*min | 珠海市福尼斯焊接技术公司 | 2 | 6个月
96 | 氩气减压器 | N10 3-30 | 1 | 3-30 | GCE | 2 | 6个月
97 | 氧气减压器 | YQY-370 | 1 | 0-6/0-25MPa | 上海减压器厂 | 2 | 6个月
98 | 气体减压器 | F202011 | 2 | 0-25MPa | 浙江掌泰阀业有限公司 | 2 | 6个月
99 | 照度计 | 337 | 1 | 40-3000 | CENTER | 1 | 1年
100 | LCR测试仪 | TH2830 | 1 |  | TONGHUI | 1 | 1年
101 | 风速仪 | 9565-P | 2 | 0-50m/s | 美国TSI | 1 | 1年
102 | 电子真空计 | 605 | 32 | 0-12000microns | 韩国Summit | 1 | 1年
103 | 噪声仪 | NL-52 | 2 | 35~130dB | 日本理音 | 1 | 1年
104 | 绝缘电阻表 | ZC25B-3 | 1 | 0-500MΩ | 杭州有线电厂 | 1 | 1年
105 | 绝缘电阻表 | ZC-7 | 1 | 0-1000MΩ | 北京远东仪表有限公司 | 1 | 1年
106 | 温湿度计 | WHM5 | 14 | -20~40℃/0-100% | 天津市气象仪器厂 | 1 | 1年
107 | 温湿度仪 | F971 | 1 | /-20~60℃/ 5-95RH% | FLUKE | 1 | 1年
108 | 温湿度表 | HMT120 | 1 | 0-30℃ | 芬兰维萨拉 | 1 | 1年
109 | 数显温湿度计 | TA622A | 4 | -40-80℃/0-100%RH | 苏州特安斯电子实业有限公司 | 1 | 1年
110 | 绝缘电阻表（兆欧表） | ZC-7 | 5 | 0-25000MΩ | 南京祥瑞德电器科技有限公司 | 1 | 1年
111 | 螺纹塞规 | M12 LH6H | 1 | M12 | 成都成量工具 | 1 | 1年
112 | 风速仪 | MP210 | 1 | 1-30m/s | 法国KIMO | 1 | 1年
113 | 螺纹塞规 | M12/6H | 1 | M12 | 成都成量工具有限公司 | 1 | 1年
114 | 螺纹塞规 | M16-6H | 1 | M16 |  | 1 | 1年
115 | 螺纹环规 | R3/4 | 1 |  | 哈尔滨量具刃具厂 | 1 | 1年
116 | 螺纹塞规 | G1/8 | 1 |  | 陕西航空宏峰精密公司 | 1 | 1年
117 | 螺纹塞规 | 7/8-14UNF-2B | 1 | 7/8-14UNF | 成都量具刃具厂 | 1 | 1年
118 | 螺纹塞规 | 9/16-14UNF-2B | 1 | 9/16-14UNF | 成都量具刃具厂 | 1 | 1年
119 | 螺纹环规 | 7/8-14UNF-2A | 1 | 7/8-14UNF | 成都成量工具厂 | 1 | 1年
120 | 螺纹环规 | 9/16-18UNF-2A | 1 | 9/16-18UNF | 成都成量工具厂 | 1 | 1年
121 | 螺纹环规 | RB1/2 | 1 |  | 成都成量工具有限公司 | 1 | 1年
122 | 噪声仪 | HS5633B | 2 | 35~130dB | 国营四三八0厂嘉兴分厂 | 1 | 1年
123 | 螺纹环规 | RB3/8 | 1 |  | 成都成量工具有限公司 | 1 | 1年
124 | 带表深测规（百分表） | 0-10mm | 1 | 0-10mm | 苏州项仕机 | 1 | 1年
125 | 电磁流量计 | LD-40Y | 3 | 1.5-20m³/h | 余姚市银环流量仪表公司 |  | 2年
126 | 螺纹塞规 | M3-6H T/Z | 1 | M3 | 哈尔滨量具刃具公司 | 1 | 1年
127 | 螺纹塞规 | M4-6H T/Z | 1 | M4 | 哈尔滨量具刃具公司 | 1 | 1年
128 | 光照度计 | TES1332A | 1 |  | 泰仕电子工业股份有限公司 | 1 | 1年
129 | 螺纹塞规 | M16 | 1 | M16 | 哈尔滨量具刃具有限公司 | 1 | 1年
130 | 螺纹塞规 | 8-32 | 1 |  | 哈尔滨量具刃具有限公司 | 1 | 1年
131 | 螺纹塞规 | 11/2-11.5NPT | 1 |  | 成量 | 1 | 1年
132 | 螺纹塞规 | 11/2-11.5NPT | 1 |  | 成都成量工具有限公司 | 1 | 1年
133 | 螺纹塞规 | 3/4-14NPT | 1 |  | 成都成量工具有限公司 | 1 | 1年
134 | 塞规 | G1/4 | 1 |  | 哈尔滨量具刃具公司 | 1 | 1年
135 | 螺纹塞规 | G1/2 | 1 |  | 哈尔滨量具刃具公司 | 1 | 1年
136 | 螺纹塞规 | 1/2 | 1 |  | 哈尔滨量具刃具公司 | 1 | 1年
137 | 螺纹塞规 | 1/4 | 1 |  | 哈尔滨量具刃具公司 | 1 | 1年
138 | 螺纹塞规 | G1/8 | 1 |  | 哈尔滨量具刃具公司 | 1 | 1年
139 | 螺纹塞规 | 1/8 | 1 |  | 哈尔滨量具刃具公司 | 1 | 1年
140 | 螺纹环规 | RB1/4 | 1 |  | 陕西航空宏峰精密公司 | 1 | 1年
141 | 螺纹环规 | G1/8 | 1 |  | 成都成量工具厂 | 1 | 1年
142 | 螺纹环规 | G1/4 | 1 |  | 成都成量工具厂 | 1 | 1年
143 | 螺纹塞规 | RC3/8 | 1 |  |  | 1 | 1年
144 | 螺纹环规 | G2-TB | 1 |  | 哈尔滨量具刃具公司 | 1 | 1年
145 | 螺纹塞规 | 3/8 | 1 |  | 哈尔滨量具刃具公司 | 1 | 1年
146 | 螺纹环规 | G2 AZ-TB | 1 |  | 成都成量工具厂 | 1 | 1年
147 | 螺纹环规 | R3/8 | 1 |  | 陕西航空宏峰精密仪器 | 1 | 1年
148 | 螺纹环规 | R1/2-14 | 1 |  | 哈尔滨量具刃具公司 | 1 | 1年
149 | 螺纹环规 | 11/16-14UNS 2A T | 2 | 11/16-14UNS | 成都新成 | 1 | 1年
150 | 螺纹塞规 | 11/16-14UNS 2B T | 1 | 11/16-14UNS | 成都新成 | 1 | 1年
151 | 螺纹塞规 | 11/2-11.5NPT | 1 |  | 成都新成量工具有限公司 | 1 | 1年
152 | 螺纹环规 | 7/8-14UNF-2A | 1 | 7/8-14UNF | 哈尔滨量具刃具集团有限公司 | 1 | 1年
153 | 螺纹环规 | 7/8-14UNF-2A | 1 | 7/8-14UNF | 哈尔滨量具刃具集团有限公司 | 1 | 1年
154 | 螺纹环规 | 11/16-14UNS 2A T | 1 | 11/16-14UNS | 成都新成量工具有限公司 | 1 | 1年
155 | 螺纹环规 | 11/16-14UNS 2A Z | 1 | 11/16-14UNS | 成都新成量工具有限公司 | 1 | 1年
156 | 螺纹环规 | 9/16-18UNF-2AT | 1 | 9/16-18UNF | 哈尔滨量具刃具集团有限公司 | 1 | 1年
157 | 螺纹环规 | 9/16-18UNF-2AZ | 1 | 9/16-18UNF | 哈尔滨量具刃具集团有限公司 | 1 | 1年
158 | 螺纹塞规 | M8-6H | 1 | M8 | 哈尔滨量具刃具集团有限公司 | 1 | 1年
159 | 风速仪 | 9565P | 2 | 0-50m/s | 美国TSI | 1 | 1年
160 | 螺纹塞规 | 3/4-14NPT | 1 |  | 成都成量工具集团有限公司 | 1 | 1年
161 | 螺纹塞规 | M16 7H | 1 | M16 | 成都成量工具集团有限公司 | 1 | 1年
162 | 螺纹塞规 | M16-7H | 1 | M16 | 成都成量工具集团有限公司 | 1 | 1年
163 | 螺纹塞规 | M3 | 1 | M3 | 哈尔滨量具刃具公司 | 1 | 1年
164 | 标准漏孔 | BL-1 | 1 |  | 广州新龙浩工业设备公司 | 1 | 1年
165 | 标准漏孔 | BL-2 | 1 |  | 广州新龙浩工业设备公司 | 1 | 1年
166 | 螺纹塞规 | M3 | 1 | M3 | 哈尔滨量具刃具公司 | 1 | 1年
167 | 螺纹塞规 | M3-6H T/Z | 1 | M3 | 哈尔滨量具刃具公司 | 1 | 1年
168 | 螺纹塞规 | M4 | 1 | M4 | 哈尔滨量具刃具公司 | 1 | 1年
169 | 螺纹塞规 | M4 | 1 | M4 | 哈尔滨量具刃具公司 | 1 | 1年
170 | 螺纹塞规 | M4 | 1 | M4 | 哈尔滨量具刃具公司 | 1 | 1年
171 | 螺纹塞规 | M4 | 1 | M4 | 哈尔滨量具刃具公司 | 1 | 1年
172 | 螺纹塞规 | M5 | 1 | M5 | 成都成量工具 | 1 | 1年
173 | 螺纹塞规 | M5-6H T/Z | 1 | M5 | 成都成量工具厂 | 1 | 1年
174 | 螺纹塞规 | M5 | 1 | M5 | 哈尔滨量具厂 | 1 | 1年
175 | 螺纹塞规 | M5 | 1 | M5 | 哈尔滨量具厂 | 1 | 1年
176 | 螺纹塞规 | M5 | 1 | M5 | 哈尔滨量具刃具公司 | 1 | 1年
177 | 螺纹塞规 | M6 | 1 | M6 | 成都成量工具 | 1 | 1年
178 | 螺纹塞规 | M6-6H T/Z | 1 | M6 | 哈尔滨量具厂 | 1 | 1年
179 | 螺纹塞规 | M6 | 1 | M6 | 哈尔滨量具厂 | 1 | 1年
180 | 螺纹塞规 | M6-6H T/Z | 1 | M6 | 哈尔滨量具厂 | 1 | 1年
181 | 螺纹塞规 | M6-6H T/Z | 1 | M6 | 哈尔滨量具厂 | 1 | 1年
182 | 螺纹塞规 | M6 | 1 | M6 | 哈尔滨量具厂 | 1 | 1年
183 | 螺纹塞规 | M8 | 1 | M8 | 哈尔滨量具厂 | 1 | 1年
184 | 螺纹塞规 | M8-6H T/Z | 1 | M8 | 哈尔滨量具厂 | 1 | 1年
185 | 螺纹塞规 | M10 | 1 | M10 | 哈尔滨量具厂 | 1 | 1年
186 | 螺纹塞规 | M10 | 1 | M10 | 哈尔滨量具厂 | 1 | 1年
187 | 螺纹塞规 | M10 | 1 | M10 | 哈尔滨量具厂 | 1 | 1年
188 | 绝缘电阻表 | PC32-3 | 9 | 500/750/1000V | 北京远东仪表公司 | 1 | 1年
189 | 钳形表 | DM6015F | 84 | 0.1V~750V | 深圳胜利 | 1 | 1年
190 | 钳形表 | HIOKI3287 | 48 | 交流电压/交流电流/电阻/直流电压0-100A/0-600V | 日本RMS | 1 | 1年
191 | 钳形表 | HIOKI3288 | 62 | 交流电压/交流电流/电阻/直流电压0-100A/0-600V | 日本RMS | 1 | 1年
192 | 钳形数字多用表 | HIOKI3287 | 4 | 交流电压/交流电流/电阻/直流电压0-100A/0-600V | 日本RMS | 1 | 1年
193 | 钳形表 | FLUKR317 | 1 | 600A/600V | FLUKE | 1 | 1年
194 | 扭矩扳手 | NB-10 | 37 | 3~10N.m | 航空东方仪器厂 | 1 | 1年
195 | 扭矩起子 | NQ-4 | 53 | 0.8-4N.m | 中国航空东方仪器厂 | 1 | 1年
196 | 扭矩起子 | NQG6 | 20 | 1.2-6N.m | 航空东方仪器厂 | 1 | 1年
197 | 扭矩扳手 | MWLN13 | 1 | 2.5-13N.m | 日本 | 1 | 1年
198 | 扭矩起子 | NGQ6 | 1 | 1-6N.m | 陕西航空东方仪器厂 | 1 | 1年
199 | 扭矩起子 | NQG2 | 2 | 0.4-2N.m | 菲尼克斯 | 1 | 1年
200 | 扭矩起子 | NQ-6 | 59 | 1-6N.m | 航空东方仪器厂 | 1 | 1年
201 | 扭矩扳手 | NB-22.5 | 30 | 5-22.5N.m | 航空东方仪器厂 | 1 | 1年
202 | 扭矩扳手 | NB-50 | 13 | 10~50N.m | 航空东方仪器厂 | 1 | 1年
203 | 扭矩起子 | NQG4 | 5 | 0.8~4N.m | 陕西东方仪器厂 | 1 | 1年
204 | 开口扭矩扳手 |  | 1 | 4-20N.m |  | 1 | 1年
205 | 扭矩起子 | NQ-2 | 2 | 0.4-2N.m | 航空东方仪器厂 | 1 | 1年
206 | 扭矩扳手 | NB-22.5G | 38 | 5-22.5N.m | 航空东方仪器厂 | 1 | 1年
207 | 风速仪 | 9565-P-NB | 1 | 0-50m/s | 美国TSI | 1 | 1年
208 | 扭矩扳手 | MWLN25 | 1 | 0-25N.m | 日本 | 1 | 1年
209 | 扭矩扳手 | NB-5 | 11 | 1-5N.m | 航空东方仪器厂 | 1 | 1年
210 | 扭矩起子 | NGQ-4 | 7 | 0.8-4N.m | 航空东方仪器厂 | 1 | 1年
211 | 风机试验台 |  | 1 |  | 石家庄优安捷测试技术公司 | 1 | 1年
212 | 扭矩起子 | TSD-M6NM | 8 | 3-6.0NM | 美国菲尼克斯 | 1 | 1年
213 | 扭矩起子 | TSD-M | 19 | 0.3-1.2NM | 菲尼克斯 | 1 | 1年
214 | 扭矩起子 | TSD-M3NM | 3 | 1.2-3.0NM | 菲尼克斯 | 1 | 1年
215 | 扭矩起子 | NQ-1.2 | 1 | 0.2-1.2N.m | 航空东方仪器厂 | 1 | 1年
216 | 声级计 | HS5670B | 1 | 25dB~135dB | 四三八零厂嘉兴分厂 | 1 | 1年
217 | 扭矩起子 | TSD-M 3N | 7 | 1.2-3Nm | 菲尼克斯 | 1 | 1年
218 | 扭矩起子 | TSD-M1.2NM | 5 | 0.3-1.2NM | 捷克 | 1 | 1年
219 | 检漏仪 | D-TEK | 2 | 0.5-100g/n | 英福康 | 1 | 1年
220 | 扭矩扳手 | NB-25 | 10 | 5-25N.M | 航空东方仪器厂 | 1 | 1年
221 | 扭矩扳手 | NB-10G | 26 | 3-10N.m | 航空东方仪器厂 | 1 | 1年
222 | 数显扭矩扳手 | CNB10 | 1 | 2-10N.m | 陕西航空东方仪器厂 | 1 | 1年
223 | 钳形数字多用表 | DM6015F | 1 | 0.1V~750V | 深圳胜利仪器 | 1 | 1年
224 | 冲击耐压测试仪 | LSG-225G | 1 | 500V-15KV | 上海三基电子工业有限公司 | 1 | 1年
225 | 扭矩扳手 | NB-25G | 1 | 5-25N.m | 航空东方仪器厂 | 1 | 1年
226 | 扭矩扳手 | NB-25G | 1 | 5-25N.m | 航空东方仪器厂 | 1 | 1年
227 | 扭矩扳手 | NB-25G | 1 | 5-25N.m | 航空东方仪器厂 | 1 | 1年
228 | 扭矩起子 | NGQ4 | 1 | 1-4N.m | 航空东方仪器厂 | 1 | 1年
229 | 扭矩扳手 | NB-25G | 1 | 5-25N.m | 航空东方仪器厂 | 1 | 1年
230 | 扭矩起子 | NQG1.2 | 12 | 0.2-1.2N.m | 陕西东方仪器厂 | 1 | 1年
231 | 扭矩扳手 | NB-25G | 1 | 5-25N.m | 航空东方仪器厂 | 1 | 1年
232 | 扭矩起子 | TSD-M 1.2N | 6 | 0.4-1.2N.m | 菲尼克斯 | 1 | 1年
233 | 扭矩起子 | NQG-6 | 9 | 1-6N.m | 航空东方仪器厂 | 1 | 1年
234 | 数显扭矩扳手 | CNB20 | 2 | 4-20N.m | 陕西航空东方仪器厂 | 1 | 1年
235 | 扭矩扳手 | NB-25G | 1 | 5-25N.m | 陕西航空东方仪器厂 | 1 | 1年
236 | 扭矩扳手 | NB-25G | 1 | 5-25N.m | 陕西航空东方仪器厂 | 1 | 1年
237 | 扭矩扳手 | NB-25G | 1 | 5-25N.m | 陕西航空东方仪器厂 | 1 | 1年
238 | 扭矩扳手 | NB-25G | 1 | 5-25N.m | 陕西航空东方仪器厂 | 1 | 1年
239 | 扭矩扳手 | NB-25G | 1 | 5-25N.m | 陕西航空东方仪器厂 | 1 | 1年
240 | 扭矩扳手 | NB-25G | 1 | 5-25N.m | 陕西航空东方仪器厂 | 1 | 1年
241 | 脉冲式线圈测试仪 | TH2883-5 | 1 |  | / | 1 | 1年
242 | 扭矩起子 | KSM-06 | 2 | 0.05-0.6N.m | 台湾 | 1 | 1年
243 | 钳形表 | 3287 | 3 | 交流电压/交流电流/电阻/直流电压0-100A/0-600V | HIOKI | 1 | 1年
244 | 扭矩起子 | 1-6N | 4 | 1-6N | 陕西东方航空仪表有限公司 | 1 | 1年
245 | 扭矩扳手 | 2-10N | 8 | 2-10N | 陕西东方航空仪表有限公司 | 1 | 1年
246 | 多通道分析仪 | MF03 | 1 |  | 米勒贝姆振动与声学系统（北京）有限公司 | 1 | 1年
247 | 扭矩起子 | 0.8-4N | 3 | 0.8-4N | 中国航空工业东方仪器厂 | 1 | 1年
248 | 扭矩扳手 | KVGH-6 | 1 | 1-6N.m | KEWELL | 1 | 1年
249 | 热度指示仪 | 8778 | 2 | 0-50℃ |  | 1 | 1年
250 | 扭矩起子 | 0.8-4N.m | 1 | 0.8-4N | 中国航空工业东方仪器厂 | 1 | 1年
251 | 声校准器 | CAL200 | 1 |  | larson Davis | 1 | 1年
252 | 声强仪 | 50GI | 1 |  | 丹麦 G.R.A.S.G公司 | 1 | 1年
253 | 风量罩 | ACH-1 | 1 | 100-3600m³/h | 苏州宏瑞净化科技有限公司 | 1 | 1年
254 | 数字真空表 | 552 | 1 | 0-1100mbar | testo | 1 | 1年
255 | 转速表 | DM6234P+ | 1 | 2.5-99999转/分 | 深圳市胜利高电子科技有限公司 | 1 | 1年
256 | 框式水平仪 | 250mm | 1 |  | 沈阳市艾隆水平仪厂 | 1 | 1年
257 | 孔径规 | 3-15mm | 1 | 3-15mm |  | 1 | 1年
258 | 孔径规 | 15-30mm | 1 | 15-30mm |  | 1 | 1年
259 | 温湿度记录仪 | RS-WS-WIFI-6 | 7 | -40-120℃/0-100% | 山东仁科测控技术 | 1 | 1年
260 | 转速表 | 6234P＋ | 1 | 2.5-99999转/分 | 深圳胜利仪器 | 1 | 1年
261 | 钳形记录仪 | HIOKI2015 | 5 | 0-100A/0-600V | 日本RMS | 1 | 1年
262 | 钳形表 | CM-02 | 16 | 0-200A/0-600V/0-40MΩ/0-100KHZ/ | 台湾 | 1 | 1年
263 | 数字多用表 | 289C | 9 | 直流电压/直流电流/电阻/交流电压/交流电流/0-1000V/0-10A | FLUKE | 1 | 1年
264 | 扭矩扳手 | NB-50G | 39 | 10-50N.m | 中国航空工业东方仪器厂 | 1 | 1年
265 | 数显扭矩扳手 | CNB50 | 3 | 10-50N.m | 陕西东方航空仪表有限公司 | 1 | 1年
266 | 扭矩扳手 | 20-100NM | 1 | 20-100N.m | 中国航空工业东方仪器厂 | 1 | 1年
267 | 扭矩扳手 | NB-100A | 6 | 20-100N.m | 航空东方仪器厂 | 1 | 1年
268 | 扭矩扳手 | NB-100G | 4 | 30-100N.m | 航空东方仪器厂 | 1 | 1年
269 | 数显扭矩扳手 | SLH-30(1/4) | 2 | 10-30N.m | 东莞三量量具有限公司 | 1 | 1年
270 | 扭矩扳手 | 5-60N.m/CKS-09060N | 1 | 5-60N.m | 台湾 | 1 | 1年
271 | 数显高度卡尺 | 0-600mm | 1 | 0-600mm | 桂林广陆 | 1 | 1年
272 | 万用表 | 15B+ | 7 | 直流电压/直流电流/电阻/交流电压/交流电流1000V/10A | FLUKE | 1 | 1年
273 | 万用表 | 87VC | 1 |  | FLUKE | 1 | 1年
274 | 数字式测温仪 | UT325 | 6 | -250-400℃ | 优利德科技有限公司 | 1 | 1年
275 | 测温仪 | 62MAX | 2 | -30-500℃ | FLUKE | 1 | 1年
276 | 相对温湿度传感器 | HMT120 | 1 | 0-100%/-40-80℃ | 维萨拉 | 1 | 1年
277 | 相对湿度传感器 | HMT120 | 2 | 0-100%/-40-80℃ | 维萨拉 | 1 | 1年
278 | 温湿仪 | F971 | 16 | /-20~60℃/ 5-95RH% | 美国福禄克 | 1 | 1年
279 | 温湿仪 | TASI622 | 4 | 0-60℃ | 台湾 | 1 | 1年
280 | 数显测厚规 | 0-25.4mm | 1 | 0-25.4mm | 德清盛泰芯 | 1 | 1年
281 | R规 | R(1-6.5)mm(32片） | 1 | 1-6.5 |  | 1 | 1年
282 | 螺纹样板 | 55° | 1 | 55° | 沧州市长城量具有限公司 |  | 2年
283 | 漆膜划格器 | 2mm | 1 | 2mm | BYK | 1 | 1年
284 | 漆膜划格器 | 1mm | 1 | 1mm | BYK 德国 | 1 | 1年
285 | 漆膜划格器 | 3mm | 1 | 3mm | BYK 德国 | 1 | 1年
286 | 覆层测厚仪 | CT200 | 1 | 50-400μm | 北京时代创和科技有限公司 | 1 | 1年
287 | 覆层测厚仪 | TIME2510 | 3 | 0-1250μm | 北京时代之峰科技 | 1 | 1年
288 | 覆层测厚仪 | P0siTector-6000 | 1 | 50-400μm | 美国 | 1 | 1年
289 | 数显压力计 | RGY-501 | 1 | 0-16KPa | 西安睿广电子科技有限公司 | 1 | 1年
290 | 覆层测厚仪 | PT6000 | 1 | 50-400μm | 美国 | 1 | 1年
291 | 笔式pH计 | PT-11 | 2 | 0-14pH | 上海仪电科学仪器 | 1 | 1年
292 | 橡胶硬度计 | LX-A | 1 | 20-90HA | 温州山度仪器有限公司 | 1 | 1年
293 | 精密数字压力表 | RGY-501 | 1 | 0-16KPa | 西安睿广电子科技有限公司 | 1 | 1年
294 | 光泽度计 | 4446 | 2 | 20-150deg | BYK | 1 | 1年
295 | 水平仪 | DS32 | 1 |  | 新北光 | 1 | 1年
296 | 温湿度变送器 | HMD60Y | 1 | 0-30℃ | 芬兰维萨拉 | 1 | 1年
297 | 测力计 | SP-23IN | 1 | 0-10KN | 日本 | 1 | 1年
298 | 红外线测温仪 | 62MAX | 2 | -30-500℃ | FLUKE | 1 | 1年
299 | 红外线测温仪 | UT303C | 1 | -32-1050° | 优利德科技有限公司 | 1 | 1年
300 | 铅笔硬度计 | QHQ-A型 | 1 |  | 东莞市华国精密仪器公司 | 1 | 1年
301 | 硬度计 | LX-C | 2 | 10-90HC | 山度仪器 | 1 | 1年
302 | 硬度计 | LX-A | 1 | 10-90HC | 山度仪器 | 1 | 1年
303 | 电子秤 | TCS-100 | 1 | 0-100Kg | 石家庄铁龙 | 1 | 1年
304 | 电子秤 | ACS-15 | 2 | 0-15Kg | 中山市衡新电子 | 1 | 1年
305 | 电子秤 | TC100KA | 2 | 100Kg | 常熟市双杰测试仪器厂 | 1 | 1年
306 | 二氧化碳检测仪 | S100 | 1 | 0-5000PPM | 河南中安电子探测技术公司 | 1 | 1年
307 | 电子秤 | TC150KA | 1 | 400g-150Kg | 常熟市双杰测试仪器厂 | 1 | 1年
308 | 电子秤 | ACS-30 | 7 | 0-30Kg | 永康市香海衡器厂 | 1 | 1年
309 | 电子秤 | TC10K | 1 | 20g-10Kg | 常熟市双杰测试仪器厂 | 1 | 1年
310 | 电子秤 | TC6K-H | 2 | 0-15Kg | 常熟市双杰测试仪器厂 | 1 | 1年
311 | 电子秤 | TJ30K | 1 | 30kg | 常熟市双杰测试仪器厂 | 1 | 1年
312 | 电子秤 | YC600KA | 1 | 2-600Kg | 常熟市双杰测试仪器厂 | 1 | 1年
313 | 电子秤 | TCS-600 | 1 | 0-600Kg | 永康市大阳衡器有限公司 | 1 | 1年
314 | 电子秤 | TC30KL | 1 | 30Kg | 常熟市双杰测试仪器厂 | 1 | 1年
315 | 电子秤 | KF-30 | 1 | 200g-30Kg | 凯丰集团 | 1 | 1年
316 | 加速度传感器 | JF-100C | 8 | 0.5-10000Hz | 扬州巨丰科技 | 1 | 1年
317 | 电子吊秤 | UP8000B | 1 | 1T | 杭州万泰衡器厂 | 1 | 1年
318 | 数显压力表 | CYF-100 | 15 | 0-4MPa | 沈阳纳百川仪表厂 | 1 | 1年
319 | 数显压力表 | RGY-501 | 59 | 0-6Mpa | 西安睿广电子科技有限公司 | 1 | 1年
320 | 扭力测试仪 | B400 | 6 | 10N/100N | 台湾 | 1 | 1年
321 | 压力传感器 | DG1300-BZ-A-2-1.5/CD5 | 3 | 0-1.5MPa | 广州森纳士仪器有限公司 | 1 | 1年
322 | 压电式传感器 | DL100C | 1 |  | 扬州市巨丰科技有限公司 | 1 | 1年
323 | 粗糙度仪 | TR110A | 1 | Ra:0.05-10μm Rz：0.1-50μm | 北京吉泰科仪检测公司 | 1 | 1年
324 | 涂层测厚仪 | TIME2501 | 1 | 50-400μm | 北京时代之峰科技 | 1 | 1年
325 | 绝缘测试仪 | F1508 | 18 | 50-1000V | FLUKE | 1 | 1年
326 | 压力检测仪 | SP-255 | 1 |  | Sp0tron | 1 | 1年
327 | 电子吊秤 | OCS-2T | 3 | 2T | 上海友声衡器 | 1 | 1年
328 | 压力传感器 |  | 1 | 0-1MPa | 广州 | 1 | 1年
329 | 压力传感器 | PXM409 | 1 |  | 进口 | 1 | 1年
330 | 直流电阻箱 | ZX21A | 12 | 0-100000 | 上海正阳仪表厂 | 1 | 1年
331 | 直流电阻器 | ZX21a | 2 | 0-100000 | 上海新新电学仪器厂 | 1 | 1年
332 | 数字示波器 | TDS1012C-SC | 1 |  | 泰克科技 | 1 | 1年
333 | 表面粗糙度测量仪 | TR110A | 1 | Ra/Rq0.05~10um Rz/Rt0.1~50um | 北京时代润宝科技有限公司 | 1 | 1年
334 | 色差仪 | CR-10plus | 3 | 0.5-2.5 | 日本 | 1 | 1年
335 | 示波器 | MDO3014 | 1 |  | 泰克 | 1 | 1年
336 | 粗糙度测试仪 | NDT150 | 1 | Z轴（垂直）160μmX轴（水平）17.5㎜ | 北京凯达科仪科技公司 | 1 | 1年
337 | 恒温试验箱 | ZF-100AF | 1 |  | 苏州市晨光试验设备公司 | 1 | 1年
338 | 数字微欧计 | PC9A | 2 | 1.0E-05~2000欧 | 上海双特电子仪器有限公司 | 1 | 1年
339 | 涂-4粘度计 | NDJ-5 | 1 |  | 上海平轩科学仪器有限公司 | 1 | 1年
340 | 粘度计 | NDJ-5 | 1 |  | 邦西仪器 | 1 | 1年
341 | 电能质量分析仪 | FLUKE43B | 3 | 1000V/50A | FLUKE | 1 | 1年
342 | 电能质量分析仪 | F435 | 1 | 1000V/50A | 美国FLUKE | 1 | 1年
343 | 电子吊秤 | OCS--5T | 2 | 5T | 上海友声衡器 | 1 | 1年
344 | 测振仪 | VA-12 | 3 | 0.1-3160mm/s | 日本理音 | 1 | 1年
345 | 鼓风干燥箱 | 101-1AB | 1 | 0-300° | 天津市泰斯特 | 1 | 1年
346 | 电子天平 | JJ224BC | 1 | 220g | 常熟市双杰测试仪器厂 | 1 | 1年
347 | 耐压测试仪 | CS2672CX | 10 | 0-5KV | 南京长盛仪器有限公司 | 1 | 1年
348 | 测振仪 | 1332B | 1 | 0.1-3160mm/s | 日本昭和 | 1 | 1年
349 | 测振仪 | VA-12 | 1 | 0.1-3160mm/s | 日本理音 | 1 | 1年
350 | 电能质量分析仪 | 1736 | 1 | 1000V/50A | 美国FLUKE | 1 | 1年
351 | 交直流耐压绝缘测试仪 | AN9636H | 1 |  | 山东艾诺 | 1 | 1年
352 | 测振仪 | HS5944 | 2 | 0.1-3160mm/s | 国营四三八0厂嘉兴分厂 | 1 | 1年
353 | 盐雾试验箱 | LRHS-816-RJY | 1 | 5-55℃/85-98% | 上海林频仪器公司 | 1 | 1年
354 | 压力试验机 | DYL-10 | 1 |  | 石家庄科力源机械公司 | 1 | 1年
355 | 拉力试验机 | HY-0580X | 1 | 0-5000N | 上海衡翼精密仪器有限公司 | 1 | 1年
356 | 高低温试验箱 | LRHS-800D-LJS | 1 | -70~150℃/30-98%RH | 上海林频仪器公司 | 1 | 1年
357 | 数显冷媒表 | Testo557s | 6 | （-0.1-6）MPA | 德国testo | 1 | 1年
358 | 数字示波表 | 125B | 3 | 0-25ns | FLUKE | 1 | 1年
359 | 安全性能综合分析仪 | AN9636HSG | 1 |  | 青岛艾诺 | 1 | 1年
360 | 绝缘耐压测试仪 | CS9922EX | 1 | 0-5000V | 南京长盛仪器有限公司 | 1 | 1年
361 | 绝缘耐压测试仪 | AV9636HS | 1 | 5000V | 青岛艾诺智能仪器有限公司 | 1 | 1年
362 | 便携式铅笔划痕试验仪 | QHQ-A型 | 1 |  |  | 1 | 1年
363 | 万能试验机 | CMT4504 | 1 |  | 济南美斯特测试技术公司 | 1 | 1年
364 | 三向加速度计 | 356A16 | 6 |  | PCB | 1 | 1年
365 | 无纸记录仪 | DX2020 | 2 | 0~400℃/48通道 | 日本横河 | 1 | 1年
366 | 无纸记录仪 | MV2020 | 1 | 50~300℃/48通道 | 横河国际 | 1 | 1年
367 | 机车试验台 |  | 1 |  | 上海天涵 | 1 | 1年
368 | 空调智能测试系统 | ZK-APL02 | 4 |  | 石家庄科林智控科技公司 | 1 | 1年
369 | 总装试验台 | PTS8000 | 1 |  | 上海同济大学 | 1 | 1年
370 | 大修北部试验台 |  | 1 |  | 上海天涵 | 1 | 1年
371 | 标准漏孔 | BL-1 | 1 |  | 广州新龙浩工业设备公司 | 1 | 1年