招  标  文  件

招标项目名称：国祥大门景观整改招标

招标编号： V13-V2024055

石家庄国祥运输设备有限公司

2024年5月16日

招 标 文 件 目 录

第一部分： 招标邀请

第二部分： 招标概况

第三部分： 投标人须知

第四部分： 开标、评标

第五部分： 招标产品的规格及要求

附    件： 投标文件格式

1. 投标书格式                附件一

2. 投标资格文件              附件二

3. 法人代表授权书            附件三

4. 工程量清单                附件四

第一部分  招 标 邀 请

石家庄国祥运输设备公司招标小组对本单位所需的国祥公司大门景观整改工程公开招标。

- 招标项目名称：国祥公司大门景观整改

- 标书发出时间：2024年5月16日

- 标书发出形式：网上发布。

- 投标书截止日期；2024年5月27日

- 定于2024年5月27日上午11：00 在石家庄国祥运输设备公司105会议室公开开标。

- 评标、定标方式：石家庄国祥运输设备公司邀请有关专家、领导议标定标。

7、投标地点：石家庄国祥运输设备有限公司

8、招标机构资料：

招标方名称：石家庄国祥运输设备有限公司

地      址：石家庄高新技术产业开发区裕华东路375号

邮      编： 050035

电      话：0311-89912512

传       真：0311-89912539

开户行：建行新华西路支行

帐号：13001615108050505945

第二部分   招标概况

| 设 备 名 称 | - 国祥公司大门景观整改 |
| --- | --- |
| 招 标 书 编 号 | V13-V2024055 |
| 设 备 主 要 技 术 规 格 | 详见第五部分 |
| 数 量 | 详见第五部分 |
| 主 要 用 途 | 提升公司形象 |
| 交 货 期 | 按国祥计划执行 |
| 招 标 说 明 | 满足国祥图纸设计效果和技术要求，可以投标 |

第三部分    投  标  人  须  知

A  投 标 方

1.	合格投标方的范围

1.1 凡满足招标方要求的招标方、合格有资质绿化景观工程公司或已经在招标方提供过绿化景观工程服务的均可参加投标。

□1.2  代理商投标，应有建筑工程的资质证明，否则将被拒绝投标。

投标方应遵守国家法律、法规和条例。

2.	 投标方式

投标方做为招标方的合格供方可通过邮寄或到现场投标的方式进行报价.

3.	投标费用

3.1无论投标过程中的作法和结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

4. 投标保证金：投标方在交纳投标书前须向招标方交纳20000.00元（大写：贰万元正）投标保证金。（拒绝现金，需银行汇款）。在招标方有应付款的投标方可用书面形式要求用应付账款代替投标保证金。

B  招 标 文 件

5.招标文件

5.1  招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

5.2  投标方应仔细阅读招标文件的全部内容，不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致废标。

5.3 本项目虽然是公开招标 ，原则上按国际公开招投标方式方法进行。程序简化并不等于内容简化，请各投标方予以重视。

6.招标文件的澄清

  - 投标方对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与招标方进行技术交流，请在2024年5月24日前书面提出，招标方将视情况确定技术交流的方式，澄清结果以书面形式予以答复。如未收到答复将视为默认。

  - 招标文件的招标解释权归招标方所有。

7.招投标文件的修改

7.1  在投标截止时间前，招标方无论处于自己的考虑，还是出于对投标方提问的澄清，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

7.2  对招标文件的修改，将以书面形式通知各方。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标方有同样的约束力。

7.3  为使投标方有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，招标方可酌情推迟投标的截止日期和开标日期。

C  投 标 文 件

8. 投标计量单位

8.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求

外，应采用国家法定计量单位。

9. 投标文件的组成

9.1  投标书内容包括：

9.1.1  投标函

9.1.2  开标一览表

9.1.3  投标书附件

9.2  资格证明文件，内容包括：

9.2.1  营业执照（复印件）

9.2.2  法人代表授权书。

9.2.3  企业质量体系认证证书（复印件）。

9.2.4 投标方认为有必要提供的文件、资料 。

注： 投标方是合格供方的可不提供资格证明文件。

10.  投标报价

10.1  投标报价为：所涉及绿化整装改造工程设计、工程工料的所有费用，税费(9%或13%)等各种费用之和 。

10.2订制品应提供LCC成本。

10.3  投标文件，无论投标单位是否中标，其投标文件恕不退还。

10.4  投标文件的有效期为自开标之日起15个日历日。

11.  投标文件的签署及规定

11.1  投标文件应填写单位全称，同时加盖印章。

11.2  投标文件必须由法人代表或授权代表签署。

11.3  投标文件中投标书一式两份，其中正本一份。如果正本与副本不符，以正本为准。

D  投 标 文 件 的 递 交

12. 投标文件的密封及标记

12.1  投标文件应密封装袋，封皮上写明招标编号、招标项目名称、投标方名称、并注明“开标时启封”字样。

12.2  资格证明文件可单独袋装，也可随投标其他文件一同装袋。

12.3  投标文件封皮上应写明投标单位的名称、地址、联系人、联系方式（固定、移动电话、传真）。

13.  投标文件的修改和撤回

13.1  投标以后，如投标方提出书面修改或撤标要求，在投标截止时间前送达招标方的，招标方可以予以接受，但不退还投标文件。

13.2  投标方修改投标文件的书面材料， 须密封送达招标方 ，同时应在封套上标明“开标时启封”字样。

13.3  撤回投标书应以书面的样式通知招标方。

13.4当投标方文件不能按时送达招标方时，可与招标方联系在特定的时间发送扫描电子版投标文件（有签字盖章）或传真件。

第四部分  开标及评标

14. 开标

14.1  招标方按招标文件规定的时间开标。由招标小组组织有关方面的专家、领导组成的评标委员会进行评标。

14.2  根据评标需要，招标方届时请投标方派代表进行答疑、询标。

15. 评标方法

15.1、中标原则：

价格为中标关键因素，最终中标者由招标小组集体讨论评比后，分值最高的中标。

注：标书价高于招标底价的直接取消此投标方投标资格，若投标方报价均高于招标底价，则直接改为议标采购。

15.2、定标：

15.2.1评标结束后，由招标小组综合考量价格、投标方资质信誉度等因素集体决定最终中标者。

15.2.2没有与招标方协有作经历的投标方须提供已落成的工程案例，经招标方对投标方进行资格能力调查。

16.  评标过程保密要求

16.1  开标之后，直到授予投标方合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标方和其他无关人员透露。

16.2  在评标期间，投标方企图影响招标方的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

17.  中标通知

17.1  在投标有效期内，招标方以书面形式通知所选定的中标方，通知以电话、邮件等形式，但需要随以书面确认。

17.2  当中标方与招标方签订工程合同后，招标方将向其他投标方发出（电话、传真、邮件等方式）落标通知。招标方对落标方不作落标原因的解释。

18.  签订合同

18.1  中标方应按中标通知书规定的时间、地点与招标方签订工程合同，否则，按开标后撤回投标处理。

18.2  投标文件，中标方的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为供货合同不可分割的组成部分。

19.  评标费用

19.1  本项目不收中标服务费。

20.  投标方应随投标文件提供2年来销售同类物资的用户资料。

商务合同主要条款

- 21. 结算方式： 施工景观总体框架材料进场后支付总费用的40%，工程结束，双方验收合格签字确认后支付总费用的55%。（10个工作日内）

22．合同名称、型号规格、供货范围、数量、交货期、交货地点按招标书第五部分内容执行。

23. 本项目在交货期内合同总额(不含税)不得变更，不受国家政策性调价或市场物价变化的影响，并作为最终结算的唯一依据。

24．付款方式：

双方约定支付首期费用，凭施工方开具的9%或13%增值税专用发票进行付款。二期费用须在工程结束，双方验收合格并出具验收合格报告后10个工作日支付。滞留总金额5%的质保金。

25. 质量服务保证期从交付验收合格之日起算36个月。

26.中标方违约责任：

26.1如中标方延期驻场：每逾期一天支付给招标方合同金额1.5%。为违约金，并须承担由此造成招标方无法向其客户按期交货承担的违约赔偿金；逾期达到10天后，招标方有权解除本合同，并要求中标方支付合同金额 50 %的违约金。

26.2如中标方工程质量、工程材料等不符合需方验收标准：招标方有权要求退换，中标方需配合招标方需求退回已支付的货款，或为其重新提供合格产品。同时中标方须承担上述26.1款的责任。

26.3因中标方工程质量问题给招标方造成损失时，中标方需对招标方赔偿，赔偿上限为合同总额的100%。

26.4当中标方产品质量给招标方的客户造成损失招致索赔或罚款时，招标方有权扣除中标方质保金或解除工程合同，中标方还应当承担招标方因此向用户支付的所有赔偿金及重新招标多支付的费用。

26.5在违约责任解决前招标方有权停止向中标方付款。

26.6中标方在质保期内未履行保修责任的，招标方有权扣除全部质保金，并选择其他方对工程进行维修，所发生的费用由中标方承担。

27.合同/订单变更

27.1如最终用户订单（合同）变更牵涉到本次招标产品，招标方书面通知中标方，中标方在接到招标方通知后，应配合进行相应变更，并按照招标方的要求提前或延后交付，招标方无需额外支付费用。

27.2 如最终用户终止订单/合同，招标方有权变更相应招标工程数量或终止工程，相应变更由招标方在不低于工期截至的时间前以书面方式通知中标方，中标方须配合进行相应变更，招标方无需额外支付费用。

27.3中标方在工程质量保证期届满后，需随时以最优惠的价格提供该工程及该工程使用的维护耗材，以保障日后使用维修的要求。

第五部分 招标配件的技术要求及供货要求

技术要求需满足国祥产品图纸上各项要点

1、请有意参加发包活动的企业对本工程的工程量清单作出书面报价，并填报工程工期和质量等级标准。本工程施工合同的工程量清单单价根据成交人最终所报的成交总价与成交人第一次书面报价的比值同比例折算。

2、工程量计算：按工程设计图纸、工程量清单、企业现场踏勘情况和答疑等为依据。

3、材料价格执行：执行工程施工所在地市场价。

4、本工程发包由承包企业包工包料，并实行发包工程量和工程成交价一次性包死（设计变更情况除外）。工程报价为完成本工程发包内容的一切费用，本工程施工的用水用电费用、工程保险费用、环境保护费用和应由施工企业缴纳的税收、各种规费等均应由承包企业负责并体现在报价之中。企业在编制工程量清单报价时，应对施工期间可能出现的政策性价格调整、施工条件、工程建材运输费及二次转运费和市场价格变化等影响工程造价的各项因素作出正确的评估，并体现在报价之中，否则，由此造成的一切风险均由承包企业自行承担。

5、自进场后施工期3个月，遇特殊情况延期应双方协商确定。

附件一

投  标  书

石家庄国祥运输设备公司：

我们收到贵单位V13-V2024055的招标文件，经研究我单位决定参加投标，兹授权          （代表姓名）为全权代表，参加贵单位组织的本次招投标活动。为此：

- 提供投标须知规定的全部投标文件；

- 保证遵守招标文件中有关规定和收费标准。

- 保证忠实地执行买卖双方所签经济合同，并承担合同规定的责任义务。

- 愿意向贵方提供本次招标有关的数据、情况和技术资料。

- 本投标开标之日起30天内有效。

- 与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：                      投标单位（盖章）：

邮编：                      法定代表（签字）：

电话：                      日  期：

传真：

附件二

投 标 资 格 文 件

投标人须提供下列资料：

- 法人代表授权书

- 制造商出具的授权书（代理证）

- 投标人的营业执照复印件、税务登记证复印件

- 投标人同类工程近三年的业绩表

- 制造商ISO9000系列质量体系认证报告（复印件）

重要说明：未提供或提供不符合要求的资格文件（除第5项）其投标将视为废标。

附件三

法人代表授权书

石家庄国祥运输设备公司：

本授权声明：注册于            的            （单位名称）的下面签字的              （法人代表姓名、职务）代表本单位授权在下面签字的          （被授权人姓名、职务）为本单位的合法代理人，就             （项目名称、招标编号）投标及合同的执行、完成和保修，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于          年     月     日签字生效，特此声明。

授权代表签字盖章：

代理人（被授权人）签字：

年    月    日

附件四

| 子项名称 | 工程量 | 计价单位 | 单价 （元） | 单项合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土建部分 |  |  |  |  |  |
| 拆除房屋和混凝土路面及基层破除 | 1 | 项 |  |  | 地面和门卫房拆除 |
| 垃圾清运 | 1 | 项 |  |  |  |
| 砌筑花岗岩道牙石 | 115 | 米 |  |  |  |
| 移栽种植区回填种植土 | 45 | 立方 |  |  |  |
| 移栽原位地面混凝土硬化 | 80 | 平米 |  |  |  |
| 整理地形 | 1 | 项 |  |  |  |
| 3：7灰土 | 149.4 | ㎡ |  |  |  |
| 素土夯实 | 149.4 | ㎡ |  |  |  |
| 拆改部分 |  |  |  |  |  |
| 原有大门拆除 | 1 | 项 |  |  |  |
| 二道门护栏延伸 | 3 | 米 |  |  |  |
| 二道门基础改造 | 1 | 项 |  |  | 破除原有地面 做混凝土基础 |
| 修改原有大门 | 1 | 项 |  |  |  |
| 二道门电源改造 | 1 | 项 |  |  |  |
| 安装二道门 | 1 | 项 |  |  |  |
| 围挡措施费 | 110 | m |  |  |  |
| 景观部分 |  |  |  |  |  |
| 异形地铺石铺装路 | 23.6 | ㎡ |  |  | PC砖 |
| 黑色异形大理石铺装 | 225.5 | ㎡ |  |  | 黑白根 |
| 白色异形大理石铺装 | 54.6 | ㎡ |  |  | 广西白 |
| 景观雪浪石 | 3 | 块 |  |  |  |
| 砖砌挡墙 | 168.4 | m |  |  | 砖砌12厚异形挡墙 |
| 混凝土基础 | 49.12 | m³ |  |  | 园路垫层和造型混凝土现浇 |
| 路牙石补充 | 156.8 | m |  |  |  |
| 石桌石凳 | 1 | 套 |  |  |  |
| 水电 |  |  |  |  |  |
| 给水管 | 44 | m |  |  |  |
| 取水器 | 2 | 个 |  |  |  |
| 雨水井 | 2 | 个 |  |  |  |
| 泄水井 | 1 | 个 |  |  |  |
| 景观灯 | 8 | 个 |  |  |  |
| 射灯 | 15 | 个 |  |  |  |
| 灯线 | 186 | m |  |  |  |
| 配电箱 | 1 | 套 |  |  |  |
| 植物配置 |  |  |  |  |  |
| 果岭草皮 | 180 | ㎡ |  |  |  |
| 孤赏树红枫 | 1 | 株 |  |  | 胸径15CM造型优美 |
| 合欢 | 1 | 株 |  |  | 胸径10CM |
| 红花檵木球 | 3 | 株 |  |  | 球径60-80CM |
| 亮晶女贞球 | 3 | 株 |  |  | 球径60-80CM |
| 金叶过路黄 | 35 | ㎡ |  |  |  |
| 欧石竹 | 30 | ㎡ |  |  |  |
| 木本绣球 | 6 | 株 |  |  |  |
| 绣球花 | 40 | 株 |  |  |  |
| 非洲小雏菊 | 55 | 株 |  |  |  |
| 高杆石楠球 | 1 | 株 |  |  | 球径1.2米 |
| 大花月季 | 30 | 株 |  |  |  |
| 南天竹1 | 2 | 株 |  |  | 高度2-2.5米 |
| 南天竹2 | 3 | 株 |  |  | 高度1-1.2米 |
| 日本矮麦冬 | 8 | ㎡ |  |  |  |
| 大玉簪 | 20 | 盆 |  |  |  |
| 竹子移栽 | 9000 | 株 |  |  |  |
| 葱兰 | 15 | ㎡ |  |  |  |
| 亮晶女贞塔 | 2 | 株 |  |  | 高度1-1.2米 |
| 长寿海棠 | 1 | 株 |  |  | 高度1.5米 |
| 矾根 | 80 | 盆 |  |  |  |
| 佛甲草 | 30 | ㎡ |  |  |  |
| 设计费用 | 367 | ㎡ |  |  |  |
| 绿植养护费用(1年) | 587 | ㎡ |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |
| 税金9% |  |  |  |  |  |
| 含税价 |  |  |  |  |  |